Notice d'utilisation de la pompe AirXS (1-20)/2618A.

La pompe AirXs est une pompe à air de qualité et très simple de fonctionnement pour être utilisée avec les matelas Matrair.
La pompe est équipée d'une télécommande pour deux couchages, celui de gauche et celui de droite. Sur la commande digitale on peut lire en millibar la pression des suspensions à air. Une tolérance de plus ou moins 2 millibars est normale.

Installation de la pompe:

- Déballer la pompe et ses accessoires.
- Brancher le cordon à la pompe et au secteur
- installer la batterie dans la télécommande.
- brancher les tuyaux à la pompe et au matelas.
- La pompe et le matelas sont maintenant prêts

   Fonctionnement de la télécommande:

Presser sur une touche pour activer la pompe..

Presser la touche L ou R ( L = gauche / R= droite ) pour choisir le côté .

- Presser la touche pour renforcer la fermeté. Presser à nouveau sur la touche pour arrêter la pompe. L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le maximum de 20 est atteint.
- Presser la touche pour assouplir le matelas. Presser à nouveau sur la touche pour arrêter la pompe.
        L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le minimum est atteint.

Quand vous maintenez enfoncée quelques secondes la touche de mémorisation, la pression actualisée sera concervée en mémoire. Vous pourrez réactualiser ainsi la pression désirée à tout instant en pressant sur la touche de mémorisation.