Notice d'utilisation de la pompe AirXS Select.

La pompe AirXs est une pompe à air de qualité et très simple de fonctionnement pour être utilisée avec les matelas Matrair.
La pompe est équipée d'une télécommande pour deux couchages, celui de gauche et celui de droite. Sur la commande digitale on peut lire en millibar la pression des suspensions à air. Une tolérance de plus ou moins 2 millibars est normale.

Installation de la pompe:

- Déballer la pompe et ses accessoires.
- Brancher le cordon à la pompe et au secteur
- installer la batterie dans la télécommande.
- brancher les tuyaux à la pompe et au matelas.
La pompe et le matelas sont maintenant prêts

  Réglage de la suspension à air pour la zone des épaules
  La zone est allumée et indique une valeur
        .

Presser sur le bouton pour augmenter la fermeté. La valeur augmente et la suspension devient plus ferme. Presser à nouveau sur le bouton et la pompe s"arrête. L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le maximum de 20 est atteint.

Pour assouplir la zone des épaules
La zone est allumée et indique une valeur

Presser la touche pour assouplir le matelas. La valeur diminue et la suspension devient plus souple. Presser à nouveau sur la touche pour arrêter la pompe. L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le minimum est atteint.

Pour durcir la zone du bassin
La zone est allumée et indique une valeur

Presser sur le bouton pour augmenter la fermeté. La valeur augmente et la suspension devient plus ferme. Presser à nouveau sur le bouton et la pompe s"arrête. L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le maximum de 20 est atteint.

 Pour assouplir la zone du bassin
La zone est allumée et indique une valeur

      Presser la touche pour assouplir le matelas. La valeur diminue et la suspension devient plus souple. Presser à nouveau sur la touche pour arrêter la pompe. L'activation de la pompe s'arrête automatiquement quand le minimum est atteint.

Mémorisation MEM

        Mémoire.
Quand on maintient enfoncée quelques secondes la touche MEM, la valeur choisie est mémorisée et elle pourra être actualisée en pressant à nouveau sur la touche Mémoire